## Sheet1
Real Angle | Measured Angle | delta | error | GND at OMEGA
0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12.51
10 | 0 | 10 | -100
20 | 5.57 | 14.43 | -72.15
30 | 17.3 | 12.7 | -42.3333
40 | 31.37 | 8.63 | -21.575 | [5 empty] | 50 | 44.43
50 | 41.35 | 8.65 | -17.3 | [5 empty] | 100 | 103.79
60 | 53.37 | 6.63 | -11.05 | [5 empty] | 150 | 156.23
70 | 67.45 | 2.55 | -3.6429 | [5 empty] | 200 | 207
80 | 73.61 | 6.39 | -7.9875 | [5 empty] | 250 | 247
90 | 86.51 | 3.49 | -3.8778 | [5 empty] | 300 | 300
100 | 96.77 | 3.23 | -3.23
110 | 109.38 | 0.62 | -0.56364
120 | 121.99 | -1.99 | 1.6583
130 | 131.67 | -1.67 | 1.2846
140 | 144.57 | -4.57 | 3.2643
150 | 152.2 | -2.2 | 1.4667
160 | 165.1 | -5.1 | 3.1875
170 | 176.54 | -6.54 | 3.8471
180 | 187.68 | -7.68 | 4.2667
190 | 193 | -3 | 1.5789
200 | 206.01 | -6.01 | 3.005
210 | 222.66 | -12.66 | 6.0286
220 | 233.47 | -13.47 | 6.1227
230 | 244.16 | -14.16 | 6.1565
240 | 258.31 | -18.31 | 7.6292
250 | 272.63 | -22.63 | 9.052
260 | 286 | -26 | 10
270 | 296 | -26 | 9.6296
280 | 300 | -20 | 7.1429
290 | 300 | -10 | 3.4483
300 | 300 | 0 | 0
90/331 = | 0.2719
90/331.00, START FROM DEADZOONE
Real Angle | Measured Angle | delta | error |  |  |  | Will need to redo these measurements, too much human error
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0.90909
10 | 0 | 10 | -100 | 59 | 30 | 0.50847
20 | 13.94 | 6.06 | -30.3 | 106 | 40 | 0.37736
30 | 23.52 | 6.48 | -21.6 | 128 | 50 | 0.39062
40 | 34.84 | 5.16 | -12.9 | 171 | 60 | 0.35088
50 | 46.57 | 3.43 | -6.86 | 204 | 70 | 0.34314
60 | 54.86 | 5.14 | -8.5667 | 259 | 80 | 0.30888
70 | 67.43 | 2.57 | -3.6714 | 320 | 90 | 0.28125
80 | 81.58 | -1.58 | 1.975 | 354 | 100 | 0.28249
90 | 90.87 | -0.87 | 0.96667 | 399 | 110 | 0.27569 |  | 20 | 0.25316 | SLOPE: | 0.2719
100 | 99.58 | 0.42 | -0.42 | 428 | 120 | 0.28037 |  | 79 |  | b: | ?
110 | 111.12 | -1.12 | 1.0182 | 475 | 130 | 0.27368
120 | 120.86 | -0.86 | 0.71667 | 506 | 140 | 0.27668
130 | 130.57 | -0.57 | 0.43846 | 540 | 150 | 0.27778
140 | 140.86 | 153 | 0.61429 | 577 | 160 | 0.2773
150 | 150.86 | -0.86 | 0.57333 | 609 | 170 | 0.27915
160 | 160 | 0 | 0 | 646 | 180 | 0.27864
170 | 171.14 | -1.14 | 0.67059 | 682 | 190 | 0.27859
180 | 182.14 | -2.14 | 1.1889 | 723 | 200 | 0.27663
190 | 192.86 | -2.86 | 1.5053 | 790 | 210 | 0.26582 |  |  |  | 230
200 | 201.86 | -1.86 | 0.93 | 825 | 220 | 0.26667 |  |  |  | 240
210 | 211.14 | -1.14 | 0.54286 | [6 empty] | 250
220 | 221.14 | -1.14 | 0.51818 | [6 empty] | 260
230 | 230.86 | -0.86 | 0.37391 | [6 empty] | 270
240 |  | 240 | -100 | [6 empty] | 280
250 |  | 250 | -100 | [6 empty] | 290
260 |  | 260 | -100 | [6 empty] | 300
270 |  | 270 | -100
280 |  | 280 | -100
290 |  | 290 | -100
300 |  | 300 | -100
SLOPE: 0.27 | deadzone: | 6.14
Real Angle | Measured Angle | delta | error | ELECTRIC
0 |  | 0 | 0
5 |  | 5 | -100
10 |  | 10 | -100
15 | 8.5 | 6.5 | -43.3333
20 | 13.95 | 6.05 | -30.25
25 | 19.41 | 5.59 | -22.36
30 | 26.25 | 3.75 | -12.5
35 | 33.03 | 1.97 | -5.6286
40 | 39.03 | 0.97 | -2.425
45 | 45.57 | -0.57 | 1.2667
50 | 51.54 | -1.54 | 3.08
55 | 54.29 | 0.71 | -1.2909
60 | 59.47 | 0.53 | -0.88333
65 | 66.74 | -1.74 | 2.6769
70 | 70.62 | -0.62 | 0.88571
75 | 77.46 | -2.46 | 3.28
80 | 81.82 | -1.82 | 2.275
85 | 84.28 | 0.72 | -0.84706
90 | 90.55 | -0.55 | 0.61111
95 | 96.27 | -1.27 | 1.3368
100 | 100.09 | -0.09 | 0.09
105 | 104.72 | 0.28 | -0.26667
110 | 110.17 | -0.17 | 0.15455
115 | 116.71 | -1.71 | 1.487
120 | 120.8 | -0.8 | 0.66667
125 | 125.43 | -0.43 | 0.344
130 | 129.79 | 0.21 | -0.16154
135 | 134.16 | 0.84 | -0.62222
140 | 139.88 | 0.12 | -0.085714
145 | 145.6 | -0.6 | 0.41379
150 | 151.05 | -1.05 | 0.7
155 | 155.96 | -0.96 | 0.61935
160 | 160.05 | -0.05 | 0.03125
165 | 165.23 | -0.23 | 0.13939
170 | 171.5 | -1.5 | 0.88235
175 | 176.4 | -1.4 | 0.8
180 | 181.13 | -1.13 | 0.62778
185 | 185.4 | -0.4 | 0.21622
190 | 191.39 | -1.39 | 0.73158
195 | 195.76 | -0.76 | 0.38974
200 | 201.48 | -1.48 | 0.74
205 | 206.11 | -1.11 | 0.54146
210 | 211.84 | -1.84 | 0.87619
215 |  | 215 | -100
220 |  | 220 | -100
225 |  | 225 | -100
230 |  | 230 | -100
235 |  | 235 | -100
240 |  | 240 | -100
245 |  | 245 | -100
250 |  | 250 | -100
255 |  | 255 | -100
260 |  | 260 | -100
265 |  | 265 | -100
270 |  | 270 | -100
275 |  | 275 | -100
280 |  | 280 | -100
285 |  | 285 | -100
290 |  | 290 | -100
295 |  | 295 | -100
300 |  | 300 | -100